## Auswertung ohne_mit PV
Uhrzeit | t[s] | dt[s] | Heizung [1] | T[°C] | Ein-% | T[°C] | T[°C] | Ein-%-Nacht | T[°C] | Ein-%-Tag
2023-11-26 19:03 | 26861 | 106 | 1 | 2.13 | 2.62% | 2.13 | 1.5 | 9.927% | 2.56 | 7.356%
2023-11-26 19:04 | 26967 | 3940 | 0 | 2.13 |  |  | 1.5 | 8.844% | 2.56 | 7.56%
2023-11-26 20:10 | 30907 | 109 | 1 | 2.13 | 3.309% | 2.095 | 1.5 | 8.035% | 2.66 | 6.612%
2023-11-26 20:12 | 31016 | 3185 | 0 | 2.06 |  |  | 1.69 | 8.715% | 2.75 | 7.347%
2023-11-26 21:05 | 34201 | 114 | 1 | 1.75 | 3.741% | 1.75 | 1.69 | 3.849% | 3 | 7.186%
2023-11-26 21:07 | 34315 | 2933 | 0 | 1.75 |  |  | 1.75 | 3.741% | 3 | 6.913%
2023-11-26 21:56 | 37248 | 117 | 1 | 1.69 | 3.849% | 1.69 | 1.81 | 8.392% | 3.06 | 6.789%
2023-11-26 21:58 | 37365 | 2923 | 0 | 1.69 |  |  | 1.81 | 4.187% | 3.16 | 6.75%
2023-11-26 22:46 | 40288 | 120 | 1 | 1.81 | 4.187% | 1.81 | 1.91 | 8.772% | 3.31 | 6.511%
2023-11-26 22:48 | 40408 | 2746 | 0 | 1.81 |  |  | 1.94 | 8.22% | 3.63 | 6.429%
2023-11-26 23:34 | 43154 | 123 | 1 | 2.19 | 4.64% | 2.19 | 1.94 | 8.071% | 3.91 | 6.468%
2023-11-26 23:36 | 43277 | 2528 | 0 | 2.19 |  |  | 2.06 | 8.74% | 3.97 | 6.72%
2023-11-27 00:18 | 45805 | 115 | 1 | 2.56 | 4.628% | 2.56 | 2.06 | 8.023% | 4.06 | 5.431%
2023-11-27 00:20 | 45920 | 2370 | 0 | 2.56 |  |  | 2.06 | 7.657% | 4.5 | 3.907%
2023-11-27 01:00 | 48290 | 114 | 1 | 2.56 | 4.822% | 2.56 | 2.095 | 3.309% | 4.94 | 2.992%
2023-11-27 01:02 | 48404 | 2250 | 0 | 2.56 |  |  | 2.13 | 2.62% | 5.19 | 3.947%
2023-11-27 01:39 | 50654 | 116 | 1 | 2.69 | 4.629% | 2.69 | 2.19 | 4.64% | 5.19 | 4.593%
2023-11-27 01:41 | 50770 | 2390 | 0 | 2.69 |  |  | 2.38 | 7.997%
2023-11-27 02:21 | 53160 | 126 | 1 | 2.88 | 5.563% | 2.88 | 2.5 | 7.747%
2023-11-27 02:23 | 53286 | 2139 | 0 | 2.88 |  |  | 2.56 | 4.822%
2023-11-27 02:59 | 55425 | 124 | 1 | 2.94 | 5.331% | 2.94 | 2.56 | 4.628%
2023-11-27 03:01 | 55549 | 2202 | 0 | 2.94 |  |  | 2.595 | 7.332%
2023-11-27 03:38 | 57751 | 115 | 1 | 2.88 | 5.558% | 2.88 | 2.63 | 8.137%
2023-11-27 03:39 | 57866 | 1954 | 0 | 2.88 |  |  | 2.69 | 6.954%
2023-11-27 04:12 | 59820 | 123 | 1 | 3 | 5.632% | 3 | 2.69 | 4.629%
2023-11-27 04:14 | 59943 | 2061 | 0 | 3 |  |  | 2.75 | 7.898%
2023-11-27 04:48 | 62004 | 123 | 1 | 3.19 | 5.666% | 3.19 | 2.845 | 6.532%
2023-11-27 04:50 | 62127 | 2048 | 0 | 3.19 |  |  | 2.88 | 5.563%
2023-11-27 05:25 | 64175 | 121 | 1 | 3.25 | 5.162% | 3.25 | 2.88 | 5.558%
2023-11-27 05:27 | 64296 | 2223 | 0 | 3.25 |  |  | 2.91 | 7.094%
2023-11-27 06:04 | 66519 | 123 | 1 | 3.25 | 6.416% | 3.25 | 2.94 | 5.331%
2023-11-27 06:06 | 66642 | 1794 | 0 | 3.25 |  |  | 2.97 | 7.007%
2023-11-27 06:36 | 68436 | 122 | 1 | 3 | 7.007% | 2.97 | 3 | 5.632%
2023-11-27 06:38 | 68558 | 1619 | 0 | 2.94 |  |  | 3.06 | 7.183%
2023-11-27 16:35 | 104394 | 113 | 1 | 2.81 | 6.532% | 2.845 | 3.06 | 7.054%
2023-11-27 16:37 | 104507 | 1617 | 0 | 2.88 |  |  | 3.13 | 7.517%
2023-11-27 17:04 | 106124 | 117 | 1 | 3.25 | 6.324% | 3.25 | 3.13 | 6.583%
2023-11-27 17:06 | 106241 | 1733 | 0 | 3.25 |  |  | 3.19 | 6.598%
2023-11-27 17:35 | 107974 | 122 | 1 | 3.5 | 6.535% | 3.5 | 3.19 | 5.666%
2023-11-27 17:37 | 108096 | 1745 | 0 | 3.5 |  |  | 3.25 | 6.416%
2023-11-27 18:06 | 109841 | 111 | 1 | 3.5 | 6.869% | 3.47 | 3.25 | 6.324%
2023-11-27 18:08 | 109952 | 1505 | 0 | 3.44 |  |  | 3.25 | 5.162%
2023-11-27 18:33 | 111457 | 113 | 1 | 3.44 | 6.894% | 3.41 | 3.41 | 6.894%
2023-11-27 18:34 | 111570 | 1526 | 0 | 3.38 |  |  | 3.47 | 6.869%
2023-11-27 19:00 | 113096 | 116 | 1 | 3.19 | 6.598% | 3.19 | 3.5 | 6.535%
2023-11-27 19:02 | 113212 | 1642 | 0 | 3.19
2023-11-27 19:29 | 114854 | 119 | 1 | 3.13 | 7.517% | 3.13
2023-11-27 19:31 | 114973 | 1464 | 0 | 3.13
2023-11-27 19:56 | 116437 | 115 | 1 | 3.06 | 7.183% | 3.06
2023-11-27 19:58 | 116552 | 1486 | 0 | 3.06
2023-11-27 20:22 | 118038 | 116 | 1 | 3.13 | 6.583% | 3.13
2023-11-27 20:24 | 118154 | 1646 | 0 | 3.13
2023-11-27 20:52 | 119800 | 119 | 1 | 3.06 | 7.054% | 3.06
2023-11-27 20:54 | 119919 | 1568 | 0 | 3.06
2023-11-27 21:20 | 121487 | 115 | 1 | 2.94 | 7.094% | 2.91
2023-11-27 21:22 | 121602 | 1506 | 0 | 2.88
2023-11-27 21:47 | 123108 | 118 | 1 | 2.75 | 7.898% | 2.75
2023-11-27 21:49 | 123226 | 1376 | 0 | 2.75
2023-11-27 22:12 | 124602 | 108 | 1 | 2.69 | 6.954% | 2.69
2023-11-27 22:14 | 124710 | 1445 | 0 | 2.69
2023-11-27 22:38 | 126155 | 121 | 1 | 2.63 | 8.137% | 2.63
2023-11-27 22:40 | 126276 | 1366 | 0 | 2.63
2023-11-27 23:02 | 127642 | 111 | 1 | 2.63 | 7.332% | 2.595
2023-11-27 23:04 | 127753 | 1403 | 0 | 2.56
2023-11-27 23:28 | 129156 | 120 | 1 | 2.5 | 7.747% | 2.5
2023-11-27 23:30 | 129276 | 1429 | 0 | 2.5
2023-11-27 23:53 | 130705 | 119 | 1 | 2.38 | 7.997% | 2.38
2023-11-27 23:55 | 130824 | 1369 | 0 | 2.38
2023-11-28 00:18 | 132193 | 120 | 1 | 2.06 | 8.74% | 2.06
2023-11-28 00:20 | 132313 | 1253 | 0 | 2.06
2023-11-28 00:41 | 133566 | 116 | 1 | 2.06 | 7.657% | 2.06
2023-11-28 00:43 | 133682 | 1399 | 0 | 2.06
2023-11-28 01:06 | 135081 | 114 | 1 | 2.06 | 8.023% | 2.06
2023-11-28 01:08 | 135195 | 1307 | 0 | 2.06
2023-11-28 01:30 | 136502 | 121 | 1 | 1.94 | 8.22% | 1.94
2023-11-28 01:32 | 136623 | 1351 | 0 | 1.94
2023-11-28 01:55 | 137974 | 113 | 1 | 1.94 | 8.071% | 1.94
2023-11-28 01:56 | 138087 | 1287 | 0 | 1.94
2023-11-28 02:18 | 139374 | 120 | 1 | 1.94 | 8.772% | 1.91
2023-11-28 02:20 | 139494 | 1248 | 0 | 1.88
2023-11-28 02:41 | 140742 | 119 | 1 | 1.81 | 8.392% | 1.81
2023-11-28 02:43 | 140861 | 1299 | 0 | 1.81
2023-11-28 03:04 | 142160 | 120 | 1 | 1.69 | 8.715% | 1.69
2023-11-28 03:06 | 142280 | 1257 | 0 | 1.69
2023-11-28 03:27 | 143537 | 122 | 1 | 1.5 | 9.927% | 1.5
2023-11-28 03:29 | 143659 | 1107 | 0 | 1.5
2023-11-28 03:48 | 144766 | 114 | 1 | 1.5 | 8.844% | 1.5
2023-11-28 03:50 | 144880 | 1175 | 0 | 1.5
2023-11-28 04:09 | 146055 | 110 | 1 | 1.5 | 8.035% | 1.5
2023-11-28 04:11 | 146165 | 1259 | 0 | 1.5
2023-11-28 04:32 | 147424 |  | 1 | 1.63

## Verteilung der Einschaltzeiten
dt[s] | Heizung [1] | Klasse | Häufigkeit
106 | 1 | 0 | 0
109 | 1 | 5 | 0
114 | 1 | 10 | 0
117 | 1 | 15 | 0
120 | 1 | 20 | 0
123 | 1 | 25 | 0
115 | 1 | 30 | 0
114 | 1 | 35 | 0
116 | 1 | 40 | 0
126 | 1 | 45 | 0
124 | 1 | 50 | 0
115 | 1 | 55 | 0
123 | 1 | 60 | 0
123 | 1 | 65 | 0
121 | 1 | 70 | 0
123 | 1 | 75 | 0
122 | 1 | 80 | 0
120 | 1 | 85 | 0
123 | 1 | 90 | 0
123 | 1 | 95 | 0
118 | 1 | 100 | 1
119 | 1 | 105 | 0
118 | 1 | 110 | 5
118 | 1 | 115 | 17
120 | 1 | 120 | 25
117 | 1 | 125 | 13
117 | 1 | 130 | 1
114 | 1 | und größer | 0
109 | 1
97 | 1
114 | 1
113 | 1
118 | 1
114 | 1
113 | 1
117 | 1
122 | 1
111 | 1
113 | 1
116 | 1
119 | 1
115 | 1
116 | 1
119 | 1
115 | 1
118 | 1
108 | 1
121 | 1
111 | 1
120 | 1
119 | 1
120 | 1
116 | 1
114 | 1
121 | 1
113 | 1
120 | 1
119 | 1
120 | 1
122 | 1
114 | 1
110 | 1

## Daten für Auswertungen
Uhrzeit | t[s] | dt[s] | Heizung [1] | T[°C]
2023-11-26 19:03 | 26861 | 106 | 1 | 2.13
2023-11-26 19:04 | 26967 | 3940 | 0 | 2.13
2023-11-26 20:10 | 30907 | 109 | 1 | 2.13
2023-11-26 20:12 | 31016 | 3185 | 0 | 2.06
2023-11-26 21:05 | 34201 | 114 | 1 | 1.75
2023-11-26 21:07 | 34315 | 2933 | 0 | 1.75
2023-11-26 21:56 | 37248 | 117 | 1 | 1.69
2023-11-26 21:58 | 37365 | 2923 | 0 | 1.69
2023-11-26 22:46 | 40288 | 120 | 1 | 1.81
2023-11-26 22:48 | 40408 | 2746 | 0 | 1.81
2023-11-26 23:34 | 43154 | 123 | 1 | 2.19
2023-11-26 23:36 | 43277 | 2528 | 0 | 2.19
2023-11-27 00:18 | 45805 | 115 | 1 | 2.56
2023-11-27 00:20 | 45920 | 2370 | 0 | 2.56
2023-11-27 01:00 | 48290 | 114 | 1 | 2.56
2023-11-27 01:02 | 48404 | 2250 | 0 | 2.56
2023-11-27 01:39 | 50654 | 116 | 1 | 2.69
2023-11-27 01:41 | 50770 | 2390 | 0 | 2.69
2023-11-27 02:21 | 53160 | 126 | 1 | 2.88
2023-11-27 02:23 | 53286 | 2139 | 0 | 2.88
2023-11-27 02:59 | 55425 | 124 | 1 | 2.94
2023-11-27 03:01 | 55549 | 2202 | 0 | 2.94
2023-11-27 03:38 | 57751 | 115 | 1 | 2.88
2023-11-27 03:39 | 57866 | 1954 | 0 | 2.88
2023-11-27 04:12 | 59820 | 123 | 1 | 3
2023-11-27 04:14 | 59943 | 2061 | 0 | 3
2023-11-27 04:48 | 62004 | 123 | 1 | 3.19
2023-11-27 04:50 | 62127 | 2048 | 0 | 3.19
2023-11-27 05:25 | 64175 | 121 | 1 | 3.25
2023-11-27 05:27 | 64296 | 2223 | 0 | 3.25
2023-11-27 06:04 | 66519 | 123 | 1 | 3.25
2023-11-27 06:06 | 66642 | 1794 | 0 | 3.25
2023-11-27 06:36 | 68436 | 122 | 1 | 3
2023-11-27 06:38 | 68558 | 1619 | 0 | 2.94
2023-11-27 07:05 | 70177 | 120 | 1 | 2.69
2023-11-27 07:07 | 70297 | 1695 | 0 | 2.63
2023-11-27 07:35 | 71992 | 123 | 1 | 2.56
2023-11-27 07:37 | 72115 | 1549 | 0 | 2.56
2023-11-27 08:03 | 73664 | 123 | 1 | 2.56
2023-11-27 08:05 | 73787 | 1504 | 0 | 2.56
2023-11-27 08:30 | 75291 | 118 | 1 | 2.75
2023-11-27 08:32 | 75409 | 1488 | 0 | 2.75
2023-11-27 08:57 | 76897 | 119 | 1 | 3
2023-11-27 08:59 | 77016 | 1537 | 0 | 3
2023-11-27 09:24 | 78553 | 118 | 1 | 3
2023-11-27 09:26 | 78671 | 1589 | 0 | 3
2023-11-27 09:53 | 80260 | 118 | 1 | 3.06
2023-11-27 09:55 | 80378 | 1620 | 0 | 3.06
2023-11-27 10:22 | 81998 | 120 | 1 | 3.31
2023-11-27 10:24 | 82118 | 1723 | 0 | 3.31
2023-11-27 10:52 | 83841 | 117 | 1 | 3.63
2023-11-27 10:54 | 83958 | 1703 | 0 | 3.63
2023-11-27 11:23 | 85661 | 117 | 1 | 3.88
2023-11-27 11:25 | 85778 | 1692 | 0 | 3.94
2023-11-27 11:53 | 87470 | 114 | 1 | 4.06
2023-11-27 11:55 | 87584 | 1985 | 0 | 4.06
2023-11-27 12:28 | 89569 | 109 | 1 | 4.5
2023-11-27 12:30 | 89678 | 2681 | 0 | 4.5
2023-11-27 13:14 | 92359 | 97 | 1 | 4.94
2023-11-27 13:16 | 92456 | 3145 | 0 | 4.94
2023-11-27 14:08 | 95601 | 114 | 1 | 5.19
2023-11-27 14:10 | 95715 | 2774 | 0 | 5.19
2023-11-27 14:56 | 98489 | 113 | 1 | 5.19
2023-11-27 14:58 | 98602 | 2347 | 0 | 5.19
2023-11-27 15:37 | 100949 | 118 | 1 | 4
2023-11-27 15:39 | 101067 | 1638 | 0 | 3.94
2023-11-27 16:07 | 102705 | 114 | 1 | 3.19
2023-11-27 16:09 | 102819 | 1575 | 0 | 3.13
2023-11-27 16:35 | 104394 | 113 | 1 | 2.81
2023-11-27 16:37 | 104507 | 1617 | 0 | 2.88
2023-11-27 17:04 | 106124 | 117 | 1 | 3.25
2023-11-27 17:06 | 106241 | 1733 | 0 | 3.25
2023-11-27 17:35 | 107974 | 122 | 1 | 3.5
2023-11-27 17:37 | 108096 | 1745 | 0 | 3.5
2023-11-27 18:06 | 109841 | 111 | 1 | 3.5
2023-11-27 18:08 | 109952 | 1505 | 0 | 3.44
2023-11-27 18:33 | 111457 | 113 | 1 | 3.44
2023-11-27 18:34 | 111570 | 1526 | 0 | 3.38
2023-11-27 19:00 | 113096 | 116 | 1 | 3.19
2023-11-27 19:02 | 113212 | 1642 | 0 | 3.19
2023-11-27 19:29 | 114854 | 119 | 1 | 3.13
2023-11-27 19:31 | 114973 | 1464 | 0 | 3.13
2023-11-27 19:56 | 116437 | 115 | 1 | 3.06
2023-11-27 19:58 | 116552 | 1486 | 0 | 3.06
2023-11-27 20:22 | 118038 | 116 | 1 | 3.13
2023-11-27 20:24 | 118154 | 1646 | 0 | 3.13
2023-11-27 20:52 | 119800 | 119 | 1 | 3.06
2023-11-27 20:54 | 119919 | 1568 | 0 | 3.06
2023-11-27 21:20 | 121487 | 115 | 1 | 2.94
2023-11-27 21:22 | 121602 | 1506 | 0 | 2.88
2023-11-27 21:47 | 123108 | 118 | 1 | 2.75
2023-11-27 21:49 | 123226 | 1376 | 0 | 2.75
2023-11-27 22:12 | 124602 | 108 | 1 | 2.69
2023-11-27 22:14 | 124710 | 1445 | 0 | 2.69
2023-11-27 22:38 | 126155 | 121 | 1 | 2.63
2023-11-27 22:40 | 126276 | 1366 | 0 | 2.63
2023-11-27 23:02 | 127642 | 111 | 1 | 2.63
2023-11-27 23:04 | 127753 | 1403 | 0 | 2.56
2023-11-27 23:28 | 129156 | 120 | 1 | 2.5
2023-11-27 23:30 | 129276 | 1429 | 0 | 2.5
2023-11-27 23:53 | 130705 | 119 | 1 | 2.38
2023-11-27 23:55 | 130824 | 1369 | 0 | 2.38
2023-11-28 00:18 | 132193 | 120 | 1 | 2.06
2023-11-28 00:20 | 132313 | 1253 | 0 | 2.06
2023-11-28 00:41 | 133566 | 116 | 1 | 2.06
2023-11-28 00:43 | 133682 | 1399 | 0 | 2.06
2023-11-28 01:06 | 135081 | 114 | 1 | 2.06
2023-11-28 01:08 | 135195 | 1307 | 0 | 2.06
2023-11-28 01:30 | 136502 | 121 | 1 | 1.94
2023-11-28 01:32 | 136623 | 1351 | 0 | 1.94
2023-11-28 01:55 | 137974 | 113 | 1 | 1.94
2023-11-28 01:56 | 138087 | 1287 | 0 | 1.94
2023-11-28 02:18 | 139374 | 120 | 1 | 1.94
2023-11-28 02:20 | 139494 | 1248 | 0 | 1.88
2023-11-28 02:41 | 140742 | 119 | 1 | 1.81
2023-11-28 02:43 | 140861 | 1299 | 0 | 1.81
2023-11-28 03:04 | 142160 | 120 | 1 | 1.69
2023-11-28 03:06 | 142280 | 1257 | 0 | 1.69
2023-11-28 03:27 | 143537 | 122 | 1 | 1.5
2023-11-28 03:29 | 143659 | 1107 | 0 | 1.5
2023-11-28 03:48 | 144766 | 114 | 1 | 1.5
2023-11-28 03:50 | 144880 | 1175 | 0 | 1.5
2023-11-28 04:09 | 146055 | 110 | 1 | 1.5
2023-11-28 04:11 | 146165 | 1259 | 0 | 1.5
2023-11-28 04:32 | 147424 |  | 1 | 1.63

## Datenumwandlung und Kontrolle
t[s] | T[°C] | Licht[a.u.] | t[s] | t[s] | Uhrzeit | Heizung [1] | 2023-11-26 11:35 | -32768 | 32768 | 65536 | 32768
26861 | 2.13 | 151 | 26861 | 26861 | 2023-11-26 19:03 | 1 |  | 32767
26967 | 2.13 | 150 | 26967 | 26967 | 2023-11-26 19:04 | 0
30907 | 2.13 | 151 | 30907 | 30907 | 2023-11-26 20:10 | 1
31016 | 2.06 | 150 | 31016 | 31016 | 2023-11-26 20:12 | 0
-31335 | 1.75 | 151 | 34201 | 34201 | 2023-11-26 21:05 | 1
-31221 | 1.75 | 150 | 34315 | 34315 | 2023-11-26 21:07 | 0
-28288 | 1.69 | 152 | 37248 | 37248 | 2023-11-26 21:56 | 1
-28171 | 1.69 | 149 | 37365 | 37365 | 2023-11-26 21:58 | 0
-25248 | 1.81 | 151 | 40288 | 40288 | 2023-11-26 22:46 | 1
-25128 | 1.81 | 150 | 40408 | 40408 | 2023-11-26 22:48 | 0
-22382 | 2.19 | 151 | 43154 | 43154 | 2023-11-26 23:34 | 1
-22259 | 2.19 | 150 | 43277 | 43277 | 2023-11-26 23:36 | 0
-19731 | 2.56 | 151 | 45805 | 45805 | 2023-11-27 00:18 | 1
-19616 | 2.56 | 148 | 45920 | 45920 | 2023-11-27 00:20 | 0
-17246 | 2.56 | 151 | 48290 | 48290 | 2023-11-27 01:00 | 1
-17132 | 2.56 | 149 | 48404 | 48404 | 2023-11-27 01:02 | 0
-14882 | 2.69 | 151 | 50654 | 50654 | 2023-11-27 01:39 | 1
-14766 | 2.69 | 148 | 50770 | 50770 | 2023-11-27 01:41 | 0
-12376 | 2.88 | 151 | 53160 | 53160 | 2023-11-27 02:21 | 1
-12250 | 2.88 | 148 | 53286 | 53286 | 2023-11-27 02:23 | 0
-10111 | 2.94 | 151 | 55425 | 55425 | 2023-11-27 02:59 | 1
-9987 | 2.94 | 150 | 55549 | 55549 | 2023-11-27 03:01 | 0
-7785 | 2.88 | 152 | 57751 | 57751 | 2023-11-27 03:38 | 1
-7670 | 2.88 | 149 | 57866 | 57866 | 2023-11-27 03:39 | 0
-5716 | 3 | 151 | 59820 | 59820 | 2023-11-27 04:12 | 1
-5593 | 3 | 149 | 59943 | 59943 | 2023-11-27 04:14 | 0
-3532 | 3.19 | 151 | 62004 | 62004 | 2023-11-27 04:48 | 1
-3409 | 3.19 | 149 | 62127 | 62127 | 2023-11-27 04:50 | 0
-1361 | 3.25 | 152 | 64175 | 64175 | 2023-11-27 05:25 | 1
-1240 | 3.25 | 148 | 64296 | 64296 | 2023-11-27 05:27 | 0
983 | 3.25 | 151 | 983 | 66519 | 2023-11-27 06:04 | 1
1106 | 3.25 | 149 | 1106 | 66642 | 2023-11-27 06:06 | 0
2900 | 3 | 151 | 2900 | 68436 | 2023-11-27 06:36 | 1
3022 | 2.94 | 148 | 3022 | 68558 | 2023-11-27 06:38 | 0
4641 | 2.69 | 151 | 4641 | 70177 | 2023-11-27 07:05 | 1
4761 | 2.63 | 149 | 4761 | 70297 | 2023-11-27 07:07 | 0
6456 | 2.56 | 151 | 6456 | 71992 | 2023-11-27 07:35 | 1
6579 | 2.56 | 150 | 6579 | 72115 | 2023-11-27 07:37 | 0
8128 | 2.56 | 152 | 8128 | 73664 | 2023-11-27 08:03 | 1
8251 | 2.56 | 149 | 8251 | 73787 | 2023-11-27 08:05 | 0
9755 | 2.75 | 151 | 9755 | 75291 | 2023-11-27 08:30 | 1
9873 | 2.75 | 148 | 9873 | 75409 | 2023-11-27 08:32 | 0
11361 | 3 | 152 | 11361 | 76897 | 2023-11-27 08:57 | 1
11480 | 3 | 148 | 11480 | 77016 | 2023-11-27 08:59 | 0
13017 | 3 | 151 | 13017 | 78553 | 2023-11-27 09:24 | 1
13135 | 3 | 149 | 13135 | 78671 | 2023-11-27 09:26 | 0
14724 | 3.06 | 151 | 14724 | 80260 | 2023-11-27 09:53 | 1
14842 | 3.06 | 149 | 14842 | 80378 | 2023-11-27 09:55 | 0
16462 | 3.31 | 152 | 16462 | 81998 | 2023-11-27 10:22 | 1
16582 | 3.31 | 149 | 16582 | 82118 | 2023-11-27 10:24 | 0
18305 | 3.63 | 151 | 18305 | 83841 | 2023-11-27 10:52 | 1
18422 | 3.63 | 149 | 18422 | 83958 | 2023-11-27 10:54 | 0
20125 | 3.88 | 153 | 20125 | 85661 | 2023-11-27 11:23 | 1
20242 | 3.94 | 148 | 20242 | 85778 | 2023-11-27 11:25 | 0
21934 | 4.06 | 151 | 21934 | 87470 | 2023-11-27 11:53 | 1
22048 | 4.06 | 148 | 22048 | 87584 | 2023-11-27 11:55 | 0
24033 | 4.5 | 151 | 24033 | 89569 | 2023-11-27 12:28 | 1
24142 | 4.5 | 148 | 24142 | 89678 | 2023-11-27 12:30 | 0
26811 | 4.94 | 153 | 26811 | 92347 | 2023-11-27 13:14 | 1
26822 | 4.94 | 149 | 26822 | 92358 | 2023-11-27 13:14 | 0
26823 | 4.94 | 246 | 26823 | 92359 | 2023-11-27 13:14 | 1
26920 | 4.94 | 148 | 26920 | 92456 | 2023-11-27 13:16 | 0
30065 | 5.19 | 151 | 30065 | 95601 | 2023-11-27 14:08 | 1
30179 | 5.19 | 149 | 30179 | 95715 | 2023-11-27 14:10 | 0
-32583 | 5.19 | 152 | 32953 | 98489 | 2023-11-27 14:56 | 1
-32470 | 5.19 | 149 | 33066 | 98602 | 2023-11-27 14:58 | 0
-30123 | 4 | 152 | 35413 | 100949 | 2023-11-27 15:37 | 1
-30005 | 3.94 | 148 | 35531 | 101067 | 2023-11-27 15:39 | 0
-28367 | 3.19 | 151 | 37169 | 102705 | 2023-11-27 16:07 | 1
-28253 | 3.13 | 149 | 37283 | 102819 | 2023-11-27 16:09 | 0
-26678 | 2.81 | 152 | 38858 | 104394 | 2023-11-27 16:35 | 1
-26565 | 2.88 | 149 | 38971 | 104507 | 2023-11-27 16:37 | 0
-24948 | 3.25 | 151 | 40588 | 106124 | 2023-11-27 17:04 | 1
-24831 | 3.25 | 148 | 40705 | 106241 | 2023-11-27 17:06 | 0
-23098 | 3.5 | 152 | 42438 | 107974 | 2023-11-27 17:35 | 1
-22976 | 3.5 | 150 | 42560 | 108096 | 2023-11-27 17:37 | 0
-21231 | 3.5 | 151 | 44305 | 109841 | 2023-11-27 18:06 | 1
-21120 | 3.44 | 149 | 44416 | 109952 | 2023-11-27 18:08 | 0
-19615 | 3.44 | 152 | 45921 | 111457 | 2023-11-27 18:33 | 1
-19502 | 3.38 | 150 | 46034 | 111570 | 2023-11-27 18:34 | 0
-17976 | 3.19 | 151 | 47560 | 113096 | 2023-11-27 19:00 | 1
-17860 | 3.19 | 150 | 47676 | 113212 | 2023-11-27 19:02 | 0
-16218 | 3.13 | 151 | 49318 | 114854 | 2023-11-27 19:29 | 1
-16099 | 3.13 | 149 | 49437 | 114973 | 2023-11-27 19:31 | 0
-14635 | 3.06 | 152 | 50901 | 116437 | 2023-11-27 19:56 | 1
-14520 | 3.06 | 150 | 51016 | 116552 | 2023-11-27 19:58 | 0
-13034 | 3.13 | 151 | 52502 | 118038 | 2023-11-27 20:22 | 1
-12918 | 3.13 | 149 | 52618 | 118154 | 2023-11-27 20:24 | 0
-11272 | 3.06 | 151 | 54264 | 119800 | 2023-11-27 20:52 | 1
-11153 | 3.06 | 149 | 54383 | 119919 | 2023-11-27 20:54 | 0
-9585 | 2.94 | 152 | 55951 | 121487 | 2023-11-27 21:20 | 1
-9470 | 2.88 | 150 | 56066 | 121602 | 2023-11-27 21:22 | 0
-7964 | 2.75 | 151 | 57572 | 123108 | 2023-11-27 21:47 | 1
-7846 | 2.75 | 149 | 57690 | 123226 | 2023-11-27 21:49 | 0
-6470 | 2.69 | 152 | 59066 | 124602 | 2023-11-27 22:12 | 1
-6362 | 2.69 | 150 | 59174 | 124710 | 2023-11-27 22:14 | 0
-4917 | 2.63 | 152 | 60619 | 126155 | 2023-11-27 22:38 | 1
-4796 | 2.63 | 149 | 60740 | 126276 | 2023-11-27 22:40 | 0
-3430 | 2.63 | 151 | 62106 | 127642 | 2023-11-27 23:02 | 1
-3319 | 2.56 | 150 | 62217 | 127753 | 2023-11-27 23:04 | 0
-1916 | 2.5 | 151 | 63620 | 129156 | 2023-11-27 23:28 | 1
-1796 | 2.5 | 148 | 63740 | 129276 | 2023-11-27 23:30 | 0
-367 | 2.38 | 152 | 65169 | 130705 | 2023-11-27 23:53 | 1
-248 | 2.38 | 150 | 65288 | 130824 | 2023-11-27 23:55 | 0
1121 | 2.06 | 151 | 1121 | 132193 | 2023-11-28 00:18 | 1
1241 | 2.06 | 150 | 1241 | 132313 | 2023-11-28 00:20 | 0
2494 | 2.06 | 151 | 2494 | 133566 | 2023-11-28 00:41 | 1
2610 | 2.06 | 149 | 2610 | 133682 | 2023-11-28 00:43 | 0
4009 | 2.06 | 151 | 4009 | 135081 | 2023-11-28 01:06 | 1
4123 | 2.06 | 150 | 4123 | 135195 | 2023-11-28 01:08 | 0
5430 | 1.94 | 152 | 5430 | 136502 | 2023-11-28 01:30 | 1
5551 | 1.94 | 150 | 5551 | 136623 | 2023-11-28 01:32 | 0
6902 | 1.94 | 151 | 6902 | 137974 | 2023-11-28 01:55 | 1
7015 | 1.94 | 149 | 7015 | 138087 | 2023-11-28 01:56 | 0
8302 | 1.94 | 151 | 8302 | 139374 | 2023-11-28 02:18 | 1
8422 | 1.88 | 148 | 8422 | 139494 | 2023-11-28 02:20 | 0
9670 | 1.81 | 152 | 9670 | 140742 | 2023-11-28 02:41 | 1
9789 | 1.81 | 150 | 9789 | 140861 | 2023-11-28 02:43 | 0
11088 | 1.69 | 151 | 11088 | 142160 | 2023-11-28 03:04 | 1
11208 | 1.69 | 150 | 11208 | 142280 | 2023-11-28 03:06 | 0
12465 | 1.5 | 152 | 12465 | 143537 | 2023-11-28 03:27 | 1
12587 | 1.5 | 148 | 12587 | 143659 | 2023-11-28 03:29 | 0
13694 | 1.5 | 151 | 13694 | 144766 | 2023-11-28 03:48 | 1
13808 | 1.5 | 148 | 13808 | 144880 | 2023-11-28 03:50 | 0
14983 | 1.5 | 151 | 14983 | 146055 | 2023-11-28 04:09 | 1
15093 | 1.5 | 148 | 15093 | 146165 | 2023-11-28 04:11 | 0
16352 | 1.63 | 151 | 16352 | 147424 | 2023-11-28 04:32 | 1

## Rohdaten
t[s] | T[°C] | Licht[a.u.]
26861 | 2.13 | 151
26967 | 2.13 | 150
30907 | 2.13 | 151
31016 | 2.06 | 150
-31335 | 1.75 | 151
-31221 | 1.75 | 150
-28288 | 1.69 | 152
-28171 | 1.69 | 149
-25248 | 1.81 | 151
-25128 | 1.81 | 150
-22382 | 2.19 | 151
-22259 | 2.19 | 150
-19731 | 2.56 | 151
-19616 | 2.56 | 148
-17246 | 2.56 | 151
-17132 | 2.56 | 149
-14882 | 2.69 | 151
-14766 | 2.69 | 148
-12376 | 2.88 | 151
-12250 | 2.88 | 148
-10111 | 2.94 | 151
-9987 | 2.94 | 150
-7785 | 2.88 | 152
-7670 | 2.88 | 149
-5716 | 3 | 151
-5593 | 3 | 149
-3532 | 3.19 | 151
-3409 | 3.19 | 149
-1361 | 3.25 | 152
-1240 | 3.25 | 148
983 | 3.25 | 151
1106 | 3.25 | 149
2900 | 3 | 151
3022 | 2.94 | 148
4641 | 2.69 | 151
4761 | 2.63 | 149
6456 | 2.56 | 151
6579 | 2.56 | 150
8128 | 2.56 | 152
8251 | 2.56 | 149
9755 | 2.75 | 151
9873 | 2.75 | 148
11361 | 3 | 152
11480 | 3 | 148
13017 | 3 | 151
13135 | 3 | 149
14724 | 3.06 | 151
14842 | 3.06 | 149
16462 | 3.31 | 152
16582 | 3.31 | 149
18305 | 3.63 | 151
18422 | 3.63 | 149
20125 | 3.88 | 153
20242 | 3.94 | 148
21934 | 4.06 | 151
22048 | 4.06 | 148
24033 | 4.5 | 151
24142 | 4.5 | 148
26811 | 4.94 | 153
26822 | 4.94 | 149
26823 | 4.94 | 246
26920 | 4.94 | 148
30065 | 5.19 | 151
30179 | 5.19 | 149
-32583 | 5.19 | 152
-32470 | 5.19 | 149
-30123 | 4 | 152
-30005 | 3.94 | 148
-28367 | 3.19 | 151
-28253 | 3.13 | 149
-26678 | 2.81 | 152
-26565 | 2.88 | 149
-24948 | 3.25 | 151
-24831 | 3.25 | 148
-23098 | 3.5 | 152
-22976 | 3.5 | 150
-21231 | 3.5 | 151
-21120 | 3.44 | 149
-19615 | 3.44 | 152
-19502 | 3.38 | 150
-17976 | 3.19 | 151
-17860 | 3.19 | 150
-16218 | 3.13 | 151
-16099 | 3.13 | 149
-14635 | 3.06 | 152
-14520 | 3.06 | 150
-13034 | 3.13 | 151
-12918 | 3.13 | 149
-11272 | 3.06 | 151
-11153 | 3.06 | 149
-9585 | 2.94 | 152
-9470 | 2.88 | 150
-7964 | 2.75 | 151
-7846 | 2.75 | 149
-6470 | 2.69 | 152
-6362 | 2.69 | 150
-4917 | 2.63 | 152
-4796 | 2.63 | 149
-3430 | 2.63 | 151
-3319 | 2.56 | 150
-1916 | 2.5 | 151
-1796 | 2.5 | 148
-367 | 2.38 | 152
-248 | 2.38 | 150
1121 | 2.06 | 151
1241 | 2.06 | 150
2494 | 2.06 | 151
2610 | 2.06 | 149
4009 | 2.06 | 151
4123 | 2.06 | 150
5430 | 1.94 | 152
5551 | 1.94 | 150
6902 | 1.94 | 151
7015 | 1.94 | 149
8302 | 1.94 | 151
8422 | 1.88 | 148
9670 | 1.81 | 152
9789 | 1.81 | 150
11088 | 1.69 | 151
11208 | 1.69 | 150
12465 | 1.5 | 152
12587 | 1.5 | 148
13694 | 1.5 | 151
13808 | 1.5 | 148
14983 | 1.5 | 151
15093 | 1.5 | 148
16352 | 1.63 | 151
0 | 0 | 0

## Messprotokoll
Messprotokoll
2023-11-28 | 19:40 | Start | Anmerkung: Der Akku wurde zuvor aus dem Netz geladen und könnte daher noch eine Restwärme aufweisen
2023-11-28 | 19:40 | Aussentemperatur: ca. 1,4 °C