## Auswertung
Uhrzeit | dt[s] | Heizung [1] | T[°C] | T[°C] | Ein-% | T[°C] | Ein-% | Heizleistung [W]
2023-11-28 20:57 | 130 | 1 | 2.38 | 2.345 | 7.119% | -0.91 | 15.05% | 5.268
2023-11-28 20:59 | 1696 | 0 | 2.31 |  |  | -0.815 | 14.65% | 5.1259
2023-11-28 21:27 | 129 | 1 | 2.13 | 2.095 | 7.919% | -0.78 | 14.06% | 4.9207
2023-11-28 21:29 | 1500 | 0 | 2.06 |  |  | -0.78 | 14.27% | 4.9945
2023-11-28 21:54 | 130 | 1 | 1.63 | 1.63 | 9.2% | -0.72 | 13.85% | 4.8467
2023-11-28 21:57 | 1283 | 0 | 1.63 |  |  | -0.66 | 13.42% | 4.6987
2023-11-28 22:18 | 127 | 1 | 1.56 | 1.53 | 8.741% | -0.63 | 13.54% | 4.7407
2023-11-28 22:20 | 1326 | 0 | 1.5 |  |  | -0.595 | 14.1% | 4.9339
2023-11-28 22:42 | 125 | 1 | 1.63 | 1.63 | 9.773% | -0.56 | 13.75% | 4.8134
2023-11-28 22:44 | 1154 | 0 | 1.63 |  |  | -0.56 | 14.49% | 5.0708
2023-11-28 23:03 | 122 | 1 | 1.56 | 1.56 | 9.621% | -0.5 | 13.31% | 4.6594
2023-11-28 23:05 | 1146 | 0 | 1.56 |  |  | -0.5 | 13.42% | 4.6987
2023-11-28 23:25 | 124 | 1 | 1.63 | 1.595 | 9.337% | -0.405 | 13.31% | 4.657
2023-11-28 23:27 | 1204 | 0 | 1.56 |  |  | -0.405 | 13.57% | 4.7495
2023-11-28 23:47 | 130 | 1 | 1.63 | 1.595 | 10.62% | -0.34 | 13.41% | 4.6938
2023-11-28 23:49 | 1094 | 0 | 1.56 |  |  | -0.28 | 14.23% | 4.9789
2023-11-29 00:07 | 117 | 1 | 1.44 | 1.44 | 10.36% | 0 | 13.24% | 4.6324
2023-11-29 00:09 | 1012 | 0 | 1.44 |  |  | 0.12 | 13.03% | 4.5621
2023-11-29 00:26 | 121 | 1 | 1 | 1 | 10.06% | 0.25 | 12.98% | 4.5445
2023-11-29 00:28 | 1082 | 0 | 1 |  |  | 0.31 | 12.89% | 4.5105
2023-11-29 00:46 | 128 | 1 | 1.19 | 1.22 | 10.84% | 0.53 | 12.23% | 4.2808
2023-11-29 00:48 | 1053 | 0 | 1.25 |  |  | 0.595 | 12.01% | 4.204
2023-11-29 01:06 | 125 | 1 | 1.19 | 1.19 | 10.86% | 0.72 | 11.92% | 4.1731
2023-11-29 01:08 | 1026 | 0 | 1.19 |  |  | 1 | 10.06% | 3.5204
2023-11-29 01:25 | 129 | 1 | 1.19 | 1.19 | 10.96% | 1.09 | 11.47% | 4.0138
2023-11-29 01:27 | 1048 | 0 | 1.19 |  |  | 1.19 | 10.86% | 3.801
2023-11-29 01:44 | 125 | 1 | 1.25 | 1.25 | 11.32% | 1.19 | 10.96% | 3.836
2023-11-29 01:47 | 979 | 0 | 1.25 |  |  | 1.22 | 10.84% | 3.7934
2023-11-29 02:03 | 125 | 1 | 1.12 | 1.09 | 11.47% | 1.25 | 11.32% | 3.9629
2023-11-29 02:05 | 965 | 0 | 1.06 |  |  | 1.44 | 10.36% | 3.6271
2023-11-29 02:21 | 124 | 1 | 0.75 | 0.72 | 11.92% | 1.53 | 8.741% | 3.0592
2023-11-29 02:23 | 916 | 0 | 0.69 |  |  | 1.56 | 9.621% | 3.3675
2023-11-29 02:38 | 126 | 1 | 0.63 | 0.595 | 12.01% | 1.595 | 9.337% | 3.2681
2023-11-29 02:40 | 923 | 0 | 0.56 |  |  | 1.595 | 10.62% | 3.7173
2023-11-29 02:56 | 125 | 1 | 0.56 | 0.53 | 12.23% | 1.63 | 9.2% | 3.2201
2023-11-29 02:58 | 897 | 0 | 0.5 |  |  | 1.63 | 9.773% | 3.4206
2023-11-29 03:13 | 129 | 1 | 0.37 | 0.31 | 12.89% | 2.095 | 7.919% | 2.7716
2023-11-29 03:15 | 872 | 0 | 0.25 |  |  | 2.345 | 7.119% | 2.4918
2023-11-29 03:30 | 128 | 1 | 0.12 | 0.12 | 13.03%
2023-11-29 03:32 | 854 | 0 | 0.12
2023-11-29 03:46 | 124 | 1 | 0.31 | 0.25 | 12.98%
2023-11-29 03:48 | 831 | 0 | 0.19
2023-11-29 04:02 | 126 | 1 | 0 | 0 | 13.24%
2023-11-29 04:04 | 826 | 0 | 0
2023-11-29 04:18 | 135 | 1 | -0.25 | -0.28 | 14.23%
2023-11-29 04:20 | 814 | 0 | -0.31
2023-11-29 04:34 | 127 | 1 | -0.37 | -0.34 | 13.41%
2023-11-29 04:36 | 820 | 0 | -0.31
2023-11-29 04:49 | 129 | 1 | -0.5 | -0.5 | 13.31%
2023-11-29 04:51 | 840 | 0 | -0.5
2023-11-29 05:05 | 128 | 1 | -0.37 | -0.405 | 13.31%
2023-11-29 05:08 | 834 | 0 | -0.44
2023-11-29 05:21 | 130 | 1 | -0.37 | -0.405 | 13.57%
2023-11-29 05:24 | 828 | 0 | -0.44
2023-11-29 05:37 | 127 | 1 | -0.5 | -0.5 | 13.42%
2023-11-29 05:40 | 819 | 0 | -0.5
2023-11-29 05:53 | 129 | 1 | -0.56 | -0.56 | 13.75%
2023-11-29 05:55 | 809 | 0 | -0.56
2023-11-29 06:09 | 128 | 1 | -0.63 | -0.595 | 14.1%
2023-11-29 06:11 | 780 | 0 | -0.56
2023-11-29 06:24 | 127 | 1 | -0.69 | -0.66 | 13.42%
2023-11-29 06:26 | 819 | 0 | -0.63
2023-11-29 06:40 | 131 | 1 | -0.69 | -0.72 | 13.85%
2023-11-29 06:42 | 815 | 0 | -0.75
2023-11-29 06:56 | 133 | 1 | -0.75 | -0.78 | 14.06%
2023-11-29 06:58 | 813 | 0 | -0.81
2023-11-29 07:11 | 128 | 1 | -0.63 | -0.63 | 13.54%
2023-11-29 07:13 | 817 | 0 | -0.63
2023-11-29 07:27 | 133 | 1 | -0.56 | -0.56 | 14.49%
2023-11-29 07:29 | 785 | 0 | -0.56
2023-11-29 07:42 | 128 | 1 | -0.75 | -0.815 | 14.65%
2023-11-29 07:44 | 746 | 0 | -0.88
2023-11-29 07:57 | 132 | 1 | -0.88 | -0.91 | 15.05%
2023-11-29 07:59 | 745 | 0 | -0.94
2023-11-29 08:12 | 129 | 1 | -0.81 | -0.78 | 14.27%
2023-11-29 08:14 | 775 | 0 | -0.75

## Auswertung ohne_mit PV alt
Uhrzeit | dt[s] | Heizung [1] | T[°C] | Ein-% | T[°C] | T[°C] | Ein-%-Nacht |  |  | T[°C] | Ein-%-Tag
2023-11-26 19:03 | 106 | 1 | 2.13 | 2.62% | 2.13 | 2.56 | 7.356% |  |  | 2.56 | 7.356%
2023-11-26 19:04 | 3940 | 0 | 2.13 |  |  | 2.56 | 7.56% |  |  | 2.56 | 7.56%
2023-11-26 20:10 | 109 | 1 | 2.13 | 3.309% | 2.095 | 2.66 | 6.612% |  |  | 2.66 | 6.612%
2023-11-26 20:12 | 3185 | 0 | 2.06 |  |  | 2.75 | 7.347% |  |  | 2.75 | 7.347%
2023-11-26 21:05 | 114 | 1 | 1.75 | 3.741% | 1.75 | 3 | 7.186% |  |  | 3 | 7.186%
2023-11-26 21:07 | 2933 | 0 | 1.75 |  |  | 3 | 6.913% |  |  | 3 | 6.913%
2023-11-26 21:56 | 117 | 1 | 1.69 | 3.849% | 1.69 | 3.06 | 6.789% |  |  | 3.06 | 6.789%
2023-11-26 21:58 | 2923 | 0 | 1.69 |  |  | 3.16 | 6.75% |  |  | 3.16 | 6.75%
2023-11-26 22:46 | 120 | 1 | 1.81 | 4.187% | 1.81 | 3.31 | 6.511% |  |  | 3.31 | 6.511%
2023-11-26 22:48 | 2746 | 0 | 1.81 |  |  | 3.63 | 6.429% |  |  | 3.63 | 6.429%
2023-11-26 23:34 | 123 | 1 | 2.19 | 4.64% | 2.19 | 3.91 | 6.468% |  |  | 3.91 | 6.468%
2023-11-26 23:36 | 2528 | 0 | 2.19 |  |  | 3.97 | 6.72% |  |  | 3.97 | 6.72%
2023-11-27 00:18 | 115 | 1 | 2.56 | 4.628% | 2.56 | 4.06 | 5.431% |  |  | 4.06 | 5.431%
2023-11-27 00:20 | 2370 | 0 | 2.56 |  |  | 4.5 | 3.907% |  |  | 4.5 | 3.907%
2023-11-27 01:00 | 114 | 1 | 2.56 | 4.822% | 2.56 | 4.94 | 2.992% |  |  | 4.94 | 2.992%
2023-11-27 01:02 | 2250 | 0 | 2.56 |  |  | 5.19 | 3.947% |  |  | 5.19 | 3.947%
2023-11-27 01:39 | 116 | 1 | 2.69 | 4.629% | 2.69 | 5.19 | 4.593% |  |  | 5.19 | 4.593%
2023-11-27 01:41 | 2390 | 0 | 2.69 |  |  | 3.25 | 6.324% | -44 | 99.46%
2023-11-27 02:21 | 126 | 1 | 2.88 | 5.563% | 2.88 | 3.25 | 6.416% | -46 | 98.7%
2023-11-27 02:23 | 2139 | 0 | 2.88 |  |  | 2.845 | 6.532%
2023-11-27 02:59 | 124 | 1 | 2.94 | 5.331% | 2.94 | 3.5 | 6.535%
2023-11-27 03:01 | 2202 | 0 | 2.94 |  |  | 3.13 | 6.583%
2023-11-27 03:38 | 115 | 1 | 2.88 | 5.558% | 2.88 | 3.19 | 6.598%
2023-11-27 03:39 | 1954 | 0 | 2.88 |  |  | 3.47 | 6.869%
2023-11-27 04:12 | 123 | 1 | 3 | 5.632% | 3 | 3.41 | 6.894%
2023-11-27 04:14 | 2061 | 0 | 3 |  |  | 2.69 | 6.954%
2023-11-27 04:48 | 123 | 1 | 3.19 | 5.666% | 3.19 | 2.97 | 7.007%
2023-11-27 04:50 | 2048 | 0 | 3.19 |  |  | 3.06 | 7.054%
2023-11-27 05:25 | 121 | 1 | 3.25 | 5.162% | 3.25 | 2.91 | 7.094%
2023-11-27 05:27 | 2223 | 0 | 3.25 |  |  | 2.345 | 7.119%
2023-11-27 06:04 | 123 | 1 | 3.25 | 6.416% | 3.25 | 3.06 | 7.183%
2023-11-27 06:06 | 1794 | 0 | 3.25 |  |  | 2.595 | 7.332%
2023-11-27 06:36 | 122 | 1 | 3 | 7.007% | 2.97 | 3.13 | 7.517%
2023-11-27 06:38 | 1619 | 0 | 2.94 |  |  | 2.06 | 7.657%
2023-11-27 16:35 | 113 | 1 | 2.81 | 6.532% | 2.845 | 2.5 | 7.747%
2023-11-27 16:37 | 1617 | 0 | 2.88 |  |  | 2.75 | 7.898%
2023-11-27 17:04 | 117 | 1 | 3.25 | 6.324% | 3.25 | 2.095 | 7.919%
2023-11-27 17:06 | 1733 | 0 | 3.25 |  |  | 2.38 | 7.997%
2023-11-27 17:35 | 122 | 1 | 3.5 | 6.535% | 3.5 | 2.06 | 8.023%
2023-11-27 17:37 | 1745 | 0 | 3.5 |  |  | 1.5 | 8.035%
2023-11-27 18:06 | 111 | 1 | 3.5 | 6.869% | 3.47 | 1.94 | 8.071%
2023-11-27 18:08 | 1505 | 0 | 3.44 |  |  | 2.63 | 8.137%
2023-11-27 18:33 | 113 | 1 | 3.44 | 6.894% | 3.41 | 1.94 | 8.22%
2023-11-27 18:34 | 1526 | 0 | 3.38 |  |  | 1.81 | 8.392%
2023-11-27 19:00 | 116 | 1 | 3.19 | 6.598% | 3.19 | 1.69 | 8.715%
2023-11-27 19:02 | 1642 | 0 | 3.19 |  |  | 2.06 | 8.74%
2023-11-27 19:29 | 119 | 1 | 3.13 | 7.517% | 3.13 | 1.53 | 8.741%
2023-11-27 19:31 | 1464 | 0 | 3.13 |  |  | 1.91 | 8.772%
2023-11-27 19:56 | 115 | 1 | 3.06 | 7.183% | 3.06 | 1.5 | 8.844%
2023-11-27 19:58 | 1486 | 0 | 3.06 |  |  | 1.63 | 9.2%
2023-11-27 20:22 | 116 | 1 | 3.13 | 6.583% | 3.13 | 1.595 | 9.337%
2023-11-27 20:24 | 1646 | 0 | 3.13 |  |  | 1.56 | 9.621%
2023-11-27 20:52 | 119 | 1 | 3.06 | 7.054% | 3.06 | 1.63 | 9.773%
2023-11-27 20:54 | 1568 | 0 | 3.06 |  |  | 1.5 | 9.927%
2023-11-27 21:20 | 115 | 1 | 2.94 | 7.094% | 2.91 | 1 | 10.06%
2023-11-27 21:22 | 1506 | 0 | 2.88 |  |  | 1.44 | 10.36%
2023-11-27 21:47 | 118 | 1 | 2.75 | 7.898% | 2.75 | 1.595 | 10.62%
2023-11-27 21:49 | 1376 | 0 | 2.75 |  |  | 1.22 | 10.84%
2023-11-27 22:12 | 108 | 1 | 2.69 | 6.954% | 2.69 | 1.19 | 10.86%
2023-11-27 22:14 | 1445 | 0 | 2.69 |  |  | 1.19 | 10.96%
2023-11-27 22:38 | 121 | 1 | 2.63 | 8.137% | 2.63 | 1.25 | 11.32%
2023-11-27 22:40 | 1366 | 0 | 2.63 |  |  | 1.09 | 11.47%
2023-11-27 23:02 | 111 | 1 | 2.63 | 7.332% | 2.595 | 0.72 | 11.92%
2023-11-27 23:04 | 1403 | 0 | 2.56 |  |  | 0.595 | 12.01%
2023-11-27 23:28 | 120 | 1 | 2.5 | 7.747% | 2.5 | 0.53 | 12.23%
2023-11-27 23:30 | 1429 | 0 | 2.5 |  |  | 0.31 | 12.89%
2023-11-27 23:53 | 119 | 1 | 2.38 | 7.997% | 2.38 | 0.25 | 12.98%
2023-11-27 23:55 | 1369 | 0 | 2.38 |  |  | 0.12 | 13.03%
2023-11-28 00:18 | 120 | 1 | 2.06 | 8.74% | 2.06 | 0 | 13.24%
2023-11-28 00:20 | 1253 | 0 | 2.06 |  |  | -0.405 | 13.31%
2023-11-28 00:41 | 116 | 1 | 2.06 | 7.657% | 2.06 | -0.5 | 13.31%
2023-11-28 00:43 | 1399 | 0 | 2.06 |  |  | -0.34 | 13.41%
2023-11-28 01:06 | 114 | 1 | 2.06 | 8.023% | 2.06 | -0.66 | 13.42%
2023-11-28 01:08 | 1307 | 0 | 2.06 |  |  | -0.5 | 13.42%
2023-11-28 01:30 | 121 | 1 | 1.94 | 8.22% | 1.94 | -0.63 | 13.54%
2023-11-28 01:32 | 1351 | 0 | 1.94 |  |  | -0.405 | 13.57%
2023-11-28 01:55 | 113 | 1 | 1.94 | 8.071% | 1.94 | -0.56 | 13.75%
2023-11-28 01:56 | 1287 | 0 | 1.94 |  |  | -0.72 | 13.85%
2023-11-28 02:18 | 120 | 1 | 1.94 | 8.772% | 1.91 | -0.78 | 14.06%
2023-11-28 02:20 | 1248 | 0 | 1.88 |  |  | -0.595 | 14.1%
2023-11-28 02:41 | 119 | 1 | 1.81 | 8.392% | 1.81 | -0.28 | 14.23%
2023-11-28 02:43 | 1299 | 0 | 1.81 |  |  | -0.78 | 14.27%
2023-11-28 03:04 | 120 | 1 | 1.69 | 8.715% | 1.69 | -0.56 | 14.49%
2023-11-28 03:06 | 1257 | 0 | 1.69 |  |  | -0.815 | 14.65%
2023-11-28 03:27 | 122 | 1 | 1.5 | 9.927% | 1.5 | -0.91 | 15.05%
2023-11-28 03:29 | 1107 | 0 | 1.5
2023-11-28 03:48 | 114 | 1 | 1.5 | 8.844% | 1.5
2023-11-28 03:50 | 1175 | 0 | 1.5
2023-11-28 04:09 | 110 | 1 | 1.5 | 8.035% | 1.5
2023-11-28 04:11 | 1259 | 0 | 1.5
2023-11-28 04:32 |  | 1 | 1.63

## Verteilung der Einschaltzeiten
dt[s] | Heizung [1]
125 | 1 | Klasse | Häufigkeit
130 | 1 | 0 | 0
129 | 1 | 5 | 0
130 | 1 | 10 | 0
127 | 1 | 15 | 0
125 | 1 | 20 | 0
122 | 1 | 25 | 0
124 | 1 | 30 | 0
130 | 1 | 35 | 0
117 | 1 | 40 | 0
121 | 1 | 45 | 0
128 | 1 | 50 | 0
125 | 1 | 55 | 0
129 | 1 | 60 | 0
125 | 1 | 65 | 0
125 | 1 | 70 | 0
124 | 1 | 75 | 0
126 | 1 | 80 | 0
125 | 1 | 85 | 0
129 | 1 | 90 | 0
128 | 1 | 95 | 0
124 | 1 | 100 | 0
126 | 1 | 105 | 0
135 | 1 | 110 | 0
127 | 1 | 115 | 0
129 | 1 | 120 | 1
128 | 1 | 125 | 11
130 | 1 | 130 | 22
127 | 1 | und größer | 5
129 | 1
128 | 1
127 | 1
131 | 1
133 | 1
128 | 1
133 | 1
128 | 1
132 | 1
129 | 1

## Daten für Auswertungen
Uhrzeit | t[s] | dt[s] | Heizung [1] | T[°C]
2023-11-28 20:17 | 2249 | 125 | 1 | 2.63
2023-11-28 20:20 | 2374 | 2232 | 0 | 2.56
2023-11-28 20:57 | 4606 | 130 | 1 | 2.38
2023-11-28 20:59 | 4736 | 1696 | 0 | 2.31
2023-11-28 21:27 | 6432 | 129 | 1 | 2.13
2023-11-28 21:29 | 6561 | 1500 | 0 | 2.06
2023-11-28 21:54 | 8061 | 130 | 1 | 1.63
2023-11-28 21:57 | 8191 | 1283 | 0 | 1.63
2023-11-28 22:18 | 9474 | 127 | 1 | 1.56
2023-11-28 22:20 | 9601 | 1326 | 0 | 1.5
2023-11-28 22:42 | 10927 | 125 | 1 | 1.63
2023-11-28 22:44 | 11052 | 1154 | 0 | 1.63
2023-11-28 23:03 | 12206 | 122 | 1 | 1.56
2023-11-28 23:05 | 12328 | 1146 | 0 | 1.56
2023-11-28 23:25 | 13474 | 124 | 1 | 1.63
2023-11-28 23:27 | 13598 | 1204 | 0 | 1.56
2023-11-28 23:47 | 14802 | 130 | 1 | 1.63
2023-11-28 23:49 | 14932 | 1094 | 0 | 1.56
2023-11-29 00:07 | 16026 | 117 | 1 | 1.44
2023-11-29 00:09 | 16143 | 1012 | 0 | 1.44
2023-11-29 00:26 | 17155 | 121 | 1 | 1
2023-11-29 00:28 | 17276 | 1082 | 0 | 1
2023-11-29 00:46 | 18358 | 128 | 1 | 1.19
2023-11-29 00:48 | 18486 | 1053 | 0 | 1.25
2023-11-29 01:06 | 19539 | 125 | 1 | 1.19
2023-11-29 01:08 | 19664 | 1026 | 0 | 1.19
2023-11-29 01:25 | 20690 | 129 | 1 | 1.19
2023-11-29 01:27 | 20819 | 1048 | 0 | 1.19
2023-11-29 01:44 | 21867 | 125 | 1 | 1.25
2023-11-29 01:47 | 21992 | 979 | 0 | 1.25
2023-11-29 02:03 | 22971 | 125 | 1 | 1.12
2023-11-29 02:05 | 23096 | 965 | 0 | 1.06
2023-11-29 02:21 | 24061 | 124 | 1 | 0.75
2023-11-29 02:23 | 24185 | 916 | 0 | 0.69
2023-11-29 02:38 | 25101 | 126 | 1 | 0.63
2023-11-29 02:40 | 25227 | 923 | 0 | 0.56
2023-11-29 02:56 | 26150 | 125 | 1 | 0.56
2023-11-29 02:58 | 26275 | 897 | 0 | 0.5
2023-11-29 03:13 | 27172 | 129 | 1 | 0.37
2023-11-29 03:15 | 27301 | 872 | 0 | 0.25
2023-11-29 03:30 | 28173 | 128 | 1 | 0.12
2023-11-29 03:32 | 28301 | 854 | 0 | 0.12
2023-11-29 03:46 | 29155 | 124 | 1 | 0.31
2023-11-29 03:48 | 29279 | 831 | 0 | 0.19
2023-11-29 04:02 | 30110 | 126 | 1 | 0
2023-11-29 04:04 | 30236 | 826 | 0 | 0
2023-11-29 04:18 | 31062 | 135 | 1 | -0.25
2023-11-29 04:20 | 31197 | 814 | 0 | -0.31
2023-11-29 04:34 | 32011 | 127 | 1 | -0.37
2023-11-29 04:36 | 32138 | 820 | 0 | -0.31
2023-11-29 04:49 | 32958 | 129 | 1 | -0.5
2023-11-29 04:51 | 33087 | 840 | 0 | -0.5
2023-11-29 05:05 | 33927 | 128 | 1 | -0.37
2023-11-29 05:08 | 34055 | 834 | 0 | -0.44
2023-11-29 05:21 | 34889 | 130 | 1 | -0.37
2023-11-29 05:24 | 35019 | 828 | 0 | -0.44
2023-11-29 05:37 | 35847 | 127 | 1 | -0.5
2023-11-29 05:40 | 35974 | 819 | 0 | -0.5
2023-11-29 05:53 | 36793 | 129 | 1 | -0.56
2023-11-29 05:55 | 36922 | 809 | 0 | -0.56
2023-11-29 06:09 | 37731 | 128 | 1 | -0.63
2023-11-29 06:11 | 37859 | 780 | 0 | -0.56
2023-11-29 06:24 | 38639 | 127 | 1 | -0.69
2023-11-29 06:26 | 38766 | 819 | 0 | -0.63
2023-11-29 06:40 | 39585 | 131 | 1 | -0.69
2023-11-29 06:42 | 39716 | 815 | 0 | -0.75
2023-11-29 06:56 | 40531 | 133 | 1 | -0.75
2023-11-29 06:58 | 40664 | 813 | 0 | -0.81
2023-11-29 07:11 | 41477 | 128 | 1 | -0.63
2023-11-29 07:13 | 41605 | 817 | 0 | -0.63
2023-11-29 07:27 | 42422 | 133 | 1 | -0.56
2023-11-29 07:29 | 42555 | 785 | 0 | -0.56
2023-11-29 07:42 | 43340 | 128 | 1 | -0.75
2023-11-29 07:44 | 43468 | 746 | 0 | -0.88
2023-11-29 07:57 | 44214 | 132 | 1 | -0.88
2023-11-29 07:59 | 44346 | 745 | 0 | -0.94
2023-11-29 08:12 | 45091 | 129 | 1 | -0.81
2023-11-29 08:14 | 45220 | 775 | 0 | -0.75
2023-11-29 08:27 | 45995 | 80 | 1 | -0.81 | Daten ab hier nicht weiter benutzt, da offensichtliche Probleme mit Streulicht auf dem Fotosensor
2023-11-29 08:28 | 46075 | 2 | 0 | -0.81
2023-11-29 08:28 | 46077 | 48 | 1 | -0.75
2023-11-29 08:29 | 46125 | 799 | 0 | -0.81
2023-11-29 08:42 | 46924 | 125 | 1 | -0.56
2023-11-29 08:44 | 47049 | 1 | 0 | -0.56
2023-11-29 08:44 | 47050 | 2 | 1 | -0.56
2023-11-29 08:44 | 47052 | 796 | 0 | -0.56
2023-11-29 08:57 | 47848 | 20 | 1 | -0.5
2023-11-29 08:58 | 47868 | 1 | 0 | -0.5
2023-11-29 08:58 | 47869 | 10 | 1 | -0.5
2023-11-29 08:58 | 47879 | 1 | 0 | -0.5
2023-11-29 08:58 | 47880 | 6 | 1 | -0.5
2023-11-29 08:58 | 47886 | 1 | 0 | -0.5
2023-11-29 08:58 | 47887 | 79 | 1 | -0.5
2023-11-29 08:59 | 47966 | 1 | 0 | -0.5
2023-11-29 08:59 | 47967 | 7 | 1 | -0.5
2023-11-29 09:00 | 47974 | 806 | 0 | -0.5
2023-11-29 09:13 | 48780 | 25 | 1 | -0.25
2023-11-29 09:13 | 48805 | 1 | 0 | -0.25
2023-11-29 09:13 | 48806 | 35 | 1 | -0.25
2023-11-29 09:14 | 48841 | 1 | 0 | -0.25
2023-11-29 09:14 | 48842 | 50 | 1 | -0.19
2023-11-29 09:15 | 48892 | 1 | 0 | -0.25
2023-11-29 09:15 | 48893 | 12 | 1 | -0.25
2023-11-29 09:15 | 48905 | 807 | 0 | -0.25
2023-11-29 09:29 | 49712 | 8 | 1 | 0
2023-11-29 09:29 | 49720 | 2 | 0 | 0
2023-11-29 09:29 | 49722 | 2 | 1 | 0
2023-11-29 09:29 | 49724 | 2 | 0 | 0
2023-11-29 09:29 | 49726 | 6 | 1 | 0
2023-11-29 09:29 | 49732 | 2 | 0 | 0
2023-11-29 09:29 | 49734 | 30 | 1 | 0
2023-11-29 09:29 | 49764 | 1 | 0 | 0
2023-11-29 09:29 | 49765 | 27 | 1 | 0
2023-11-29 09:30 | 49792 | 1 | 0 | 0
2023-11-29 09:30 | 49793 | 26 | 1 | 0
2023-11-29 09:30 | 49819 | 2 | 0 | 0
2023-11-29 09:30 | 49821 | 1 | 1 | 0
2023-11-29 09:30 | 49822 | 2 | 0 | 0
2023-11-29 09:30 | 49824 | 4 | 1 | 0
2023-11-29 09:30 | 49828 | 1 | 0 | 0
2023-11-29 09:30 | 49829 | 10 | 1 | 0
2023-11-29 09:31 | 49839 | 394 | 0 | 0
2023-11-29 09:37 | 50233 | 1 | 1 | 0.19
2023-11-29 09:37 | 50234 | 463 | 0 | 0.19
2023-11-29 09:45 | 50697 | 7 | 1 | 0.44
2023-11-29 09:45 | 50704 | 1 | 0 | 0.44
2023-11-29 09:45 | 50705 | -50705 |  | 0.5

## Datenumwandlung und Kontrolle
t[s] | T[°C] | L[a.u.] | t[s] | Uhrzeit | Heizung [1] | 2023-11-28 19:40 | Start
2249 | 2.63 | 152 | 2249 | 2023-11-28 20:17 | 1
2374 | 2.56 | 150 | 2374 | 2023-11-28 20:20 | 0
4606 | 2.38 | 151 | 4606 | 2023-11-28 20:57 | 1
4736 | 2.31 | 148 | 4736 | 2023-11-28 20:59 | 0
6432 | 2.13 | 151 | 6432 | 2023-11-28 21:27 | 1
6561 | 2.06 | 149 | 6561 | 2023-11-28 21:29 | 0
8061 | 1.63 | 152 | 8061 | 2023-11-28 21:54 | 1
8191 | 1.63 | 147 | 8191 | 2023-11-28 21:57 | 0
9474 | 1.56 | 151 | 9474 | 2023-11-28 22:18 | 1
9601 | 1.5 | 150 | 9601 | 2023-11-28 22:20 | 0
10927 | 1.63 | 151 | 10927 | 2023-11-28 22:42 | 1
11052 | 1.63 | 150 | 11052 | 2023-11-28 22:44 | 0
12206 | 1.56 | 151 | 12206 | 2023-11-28 23:03 | 1
12328 | 1.56 | 147 | 12328 | 2023-11-28 23:05 | 0
13474 | 1.63 | 152 | 13474 | 2023-11-28 23:25 | 1
13598 | 1.56 | 149 | 13598 | 2023-11-28 23:27 | 0
14802 | 1.63 | 151 | 14802 | 2023-11-28 23:47 | 1
14932 | 1.56 | 149 | 14932 | 2023-11-28 23:49 | 0
16026 | 1.44 | 151 | 16026 | 2023-11-29 00:07 | 1
16143 | 1.44 | 150 | 16143 | 2023-11-29 00:09 | 0
17155 | 1 | 152 | 17155 | 2023-11-29 00:26 | 1
17276 | 1 | 150 | 17276 | 2023-11-29 00:28 | 0
18358 | 1.19 | 151 | 18358 | 2023-11-29 00:46 | 1
18486 | 1.25 | 150 | 18486 | 2023-11-29 00:48 | 0
19539 | 1.19 | 152 | 19539 | 2023-11-29 01:06 | 1
19664 | 1.19 | 149 | 19664 | 2023-11-29 01:08 | 0
20690 | 1.19 | 151 | 20690 | 2023-11-29 01:25 | 1
20819 | 1.19 | 149 | 20819 | 2023-11-29 01:27 | 0
21867 | 1.25 | 152 | 21867 | 2023-11-29 01:44 | 1
21992 | 1.25 | 148 | 21992 | 2023-11-29 01:47 | 0
22971 | 1.12 | 152 | 22971 | 2023-11-29 02:03 | 1
23096 | 1.06 | 149 | 23096 | 2023-11-29 02:05 | 0
24061 | 0.75 | 153 | 24061 | 2023-11-29 02:21 | 1
24185 | 0.69 | 150 | 24185 | 2023-11-29 02:23 | 0
25101 | 0.63 | 152 | 25101 | 2023-11-29 02:38 | 1
25227 | 0.56 | 149 | 25227 | 2023-11-29 02:40 | 0
26150 | 0.56 | 152 | 26150 | 2023-11-29 02:56 | 1
26275 | 0.5 | 148 | 26275 | 2023-11-29 02:58 | 0
27172 | 0.37 | 152 | 27172 | 2023-11-29 03:13 | 1
27301 | 0.25 | 150 | 27301 | 2023-11-29 03:15 | 0
28173 | 0.12 | 151 | 28173 | 2023-11-29 03:30 | 1
28301 | 0.12 | 149 | 28301 | 2023-11-29 03:32 | 0
29155 | 0.31 | 151 | 29155 | 2023-11-29 03:46 | 1
29279 | 0.19 | 150 | 29279 | 2023-11-29 03:48 | 0
30110 | 0 | 152 | 30110 | 2023-11-29 04:02 | 1
30236 | 0 | 149 | 30236 | 2023-11-29 04:04 | 0
31062 | -0.25 | 151 | 31062 | 2023-11-29 04:18 | 1
31197 | -0.31 | 148 | 31197 | 2023-11-29 04:20 | 0
32011 | -0.37 | 152 | 32011 | 2023-11-29 04:34 | 1
32138 | -0.31 | 149 | 32138 | 2023-11-29 04:36 | 0
32958 | -0.5 | 151 | 32958 | 2023-11-29 04:49 | 1
33087 | -0.5 | 149 | 33087 | 2023-11-29 04:51 | 0
33927 | -0.37 | 152 | 33927 | 2023-11-29 05:05 | 1
34055 | -0.44 | 149 | 34055 | 2023-11-29 05:08 | 0
34889 | -0.37 | 152 | 34889 | 2023-11-29 05:21 | 1
35019 | -0.44 | 150 | 35019 | 2023-11-29 05:24 | 0
35847 | -0.5 | 152 | 35847 | 2023-11-29 05:37 | 1
35974 | -0.5 | 150 | 35974 | 2023-11-29 05:40 | 0
36793 | -0.56 | 152 | 36793 | 2023-11-29 05:53 | 1
36922 | -0.56 | 150 | 36922 | 2023-11-29 05:55 | 0
37731 | -0.63 | 152 | 37731 | 2023-11-29 06:09 | 1
37859 | -0.56 | 149 | 37859 | 2023-11-29 06:11 | 0
38639 | -0.69 | 152 | 38639 | 2023-11-29 06:24 | 1
38766 | -0.63 | 149 | 38766 | 2023-11-29 06:26 | 0
39585 | -0.69 | 152 | 39585 | 2023-11-29 06:40 | 1
39716 | -0.75 | 149 | 39716 | 2023-11-29 06:42 | 0
40531 | -0.75 | 151 | 40531 | 2023-11-29 06:56 | 1
40664 | -0.81 | 150 | 40664 | 2023-11-29 06:58 | 0
41477 | -0.63 | 152 | 41477 | 2023-11-29 07:11 | 1
41605 | -0.63 | 148 | 41605 | 2023-11-29 07:13 | 0
42422 | -0.56 | 151 | 42422 | 2023-11-29 07:27 | 1
42555 | -0.56 | 149 | 42555 | 2023-11-29 07:29 | 0
43340 | -0.75 | 151 | 43340 | 2023-11-29 07:42 | 1
43468 | -0.88 | 150 | 43468 | 2023-11-29 07:44 | 0
44214 | -0.88 | 151 | 44214 | 2023-11-29 07:57 | 1
44346 | -0.94 | 148 | 44346 | 2023-11-29 07:59 | 0
45091 | -0.81 | 151 | 45091 | 2023-11-29 08:12 | 1
45220 | -0.75 | 150 | 45220 | 2023-11-29 08:14 | 0
45995 | -0.81 | 152 | 45995 | 2023-11-29 08:27 | 1
46075 | -0.81 | 144 | 46075 | 2023-11-29 08:28 | 0
46077 | -0.75 | 255 | 46077 | 2023-11-29 08:28 | 1
46125 | -0.81 | 150 | 46125 | 2023-11-29 08:29 | 0
46924 | -0.56 | 152 | 46924 | 2023-11-29 08:42 | 1
47049 | -0.56 | 145 | 47049 | 2023-11-29 08:44 | 0
47050 | -0.56 | 224 | 47050 | 2023-11-29 08:44 | 1
47052 | -0.56 | 148 | 47052 | 2023-11-29 08:44 | 0
47848 | -0.5 | 151 | 47848 | 2023-11-29 08:57 | 1
47868 | -0.5 | 90 | 47868 | 2023-11-29 08:58 | 0
47869 | -0.5 | 253 | 47869 | 2023-11-29 08:58 | 1
47879 | -0.5 | 135 | 47879 | 2023-11-29 08:58 | 0
47880 | -0.5 | 234 | 47880 | 2023-11-29 08:58 | 1
47886 | -0.5 | 146 | 47886 | 2023-11-29 08:58 | 0
47887 | -0.5 | 210 | 47887 | 2023-11-29 08:58 | 1
47966 | -0.5 | 139 | 47966 | 2023-11-29 08:59 | 0
47967 | -0.5 | 267 | 47967 | 2023-11-29 08:59 | 1
47974 | -0.5 | 148 | 47974 | 2023-11-29 09:00 | 0
48780 | -0.25 | 153 | 48780 | 2023-11-29 09:13 | 1
48805 | -0.25 | 137 | 48805 | 2023-11-29 09:13 | 0
48806 | -0.25 | 230 | 48806 | 2023-11-29 09:13 | 1
48841 | -0.25 | 147 | 48841 | 2023-11-29 09:14 | 0
48842 | -0.19 | 272 | 48842 | 2023-11-29 09:14 | 1
48892 | -0.25 | 144 | 48892 | 2023-11-29 09:15 | 0
48893 | -0.25 | 258 | 48893 | 2023-11-29 09:15 | 1
48905 | -0.25 | 148 | 48905 | 2023-11-29 09:15 | 0
49712 | 0 | 151 | 49712 | 2023-11-29 09:29 | 1
49720 | 0 | 137 | 49720 | 2023-11-29 09:29 | 0
49722 | 0 | 221 | 49722 | 2023-11-29 09:29 | 1
49724 | 0 | 141 | 49724 | 2023-11-29 09:29 | 0
49726 | 0 | 218 | 49726 | 2023-11-29 09:29 | 1
49732 | 0 | 143 | 49732 | 2023-11-29 09:29 | 0
49734 | 0 | 224 | 49734 | 2023-11-29 09:29 | 1
49764 | 0 | 124 | 49764 | 2023-11-29 09:29 | 0
49765 | 0 | 234 | 49765 | 2023-11-29 09:29 | 1
49792 | 0 | 136 | 49792 | 2023-11-29 09:30 | 0
49793 | 0 | 223 | 49793 | 2023-11-29 09:30 | 1
49819 | 0 | 127 | 49819 | 2023-11-29 09:30 | 0
49821 | 0 | 228 | 49821 | 2023-11-29 09:30 | 1
49822 | 0 | 127 | 49822 | 2023-11-29 09:30 | 0
49824 | 0 | 248 | 49824 | 2023-11-29 09:30 | 1
49828 | 0 | 146 | 49828 | 2023-11-29 09:30 | 0
49829 | 0 | 215 | 49829 | 2023-11-29 09:30 | 1
49839 | 0 | 148 | 49839 | 2023-11-29 09:31 | 0
50233 | 0.19 | 167 | 50233 | 2023-11-29 09:37 | 1
50234 | 0.19 | 5 | 50234 | 2023-11-29 09:37 | 0
50697 | 0.44 | 154 | 50697 | 2023-11-29 09:45 | 1
50704 | 0.44 | 130 | 50704 | 2023-11-29 09:45 | 0
50705 | 0.5 | 260 | 50705 | 2023-11-29 09:45 | 1
Formulas:
Uhrzeit = H1+[t[s]]/3600/24

## Rohdaten
t[s] | T[°C] | L[a.u.] | V1.1
2249 | 2.63 | 152
2374 | 2.56 | 150
4606 | 2.38 | 151
4736 | 2.31 | 148
6432 | 2.13 | 151
6561 | 2.06 | 149
8061 | 1.63 | 152
8191 | 1.63 | 147
9474 | 1.56 | 151
9601 | 1.5 | 150
10927 | 1.63 | 151
11052 | 1.63 | 150
12206 | 1.56 | 151
12328 | 1.56 | 147
13474 | 1.63 | 152
13598 | 1.56 | 149
14802 | 1.63 | 151
14932 | 1.56 | 149
16026 | 1.44 | 151
16143 | 1.44 | 150
17155 | 1 | 152
17276 | 1 | 150
18358 | 1.19 | 151
18486 | 1.25 | 150
19539 | 1.19 | 152
19664 | 1.19 | 149
20690 | 1.19 | 151
20819 | 1.19 | 149
21867 | 1.25 | 152
21992 | 1.25 | 148
22971 | 1.12 | 152
23096 | 1.06 | 149
24061 | 0.75 | 153
24185 | 0.69 | 150
25101 | 0.63 | 152
25227 | 0.56 | 149
26150 | 0.56 | 152
26275 | 0.5 | 148
27172 | 0.37 | 152
27301 | 0.25 | 150
28173 | 0.12 | 151
28301 | 0.12 | 149
29155 | 0.31 | 151
29279 | 0.19 | 150
30110 | 0 | 152
30236 | 0 | 149
31062 | -0.25 | 151
31197 | -0.31 | 148
32011 | -0.37 | 152
32138 | -0.31 | 149
32958 | -0.5 | 151
33087 | -0.5 | 149
33927 | -0.37 | 152
34055 | -0.44 | 149
34889 | -0.37 | 152
35019 | -0.44 | 150
35847 | -0.5 | 152
35974 | -0.5 | 150
36793 | -0.56 | 152
36922 | -0.56 | 150
37731 | -0.63 | 152
37859 | -0.56 | 149
38639 | -0.69 | 152
38766 | -0.63 | 149
39585 | -0.69 | 152
39716 | -0.75 | 149
40531 | -0.75 | 151
40664 | -0.81 | 150
41477 | -0.63 | 152
41605 | -0.63 | 148
42422 | -0.56 | 151
42555 | -0.56 | 149
43340 | -0.75 | 151
43468 | -0.88 | 150
44214 | -0.88 | 151
44346 | -0.94 | 148
45091 | -0.81 | 151
45220 | -0.75 | 150
45995 | -0.81 | 152
46075 | -0.81 | 144
46077 | -0.75 | 255
46125 | -0.81 | 150
46924 | -0.56 | 152
47049 | -0.56 | 145
47050 | -0.56 | 224
47052 | -0.56 | 148
47848 | -0.5 | 151
47868 | -0.5 | 90
47869 | -0.5 | 253
47879 | -0.5 | 135
47880 | -0.5 | 234
47886 | -0.5 | 146
47887 | -0.5 | 210
47966 | -0.5 | 139
47967 | -0.5 | 267
47974 | -0.5 | 148
48780 | -0.25 | 153
48805 | -0.25 | 137
48806 | -0.25 | 230
48841 | -0.25 | 147
48842 | -0.19 | 272
48892 | -0.25 | 144
48893 | -0.25 | 258
48905 | -0.25 | 148
49712 | 0 | 151
49720 | 0 | 137
49722 | 0 | 221
49724 | 0 | 141
49726 | 0 | 218
49732 | 0 | 143
49734 | 0 | 224
49764 | 0 | 124
49765 | 0 | 234
49792 | 0 | 136
49793 | 0 | 223
49819 | 0 | 127
49821 | 0 | 228
49822 | 0 | 127
49824 | 0 | 248
49828 | 0 | 146
49829 | 0 | 215
49839 | 0 | 148
50233 | 0.19 | 167
50234 | 0.19 | 5
50697 | 0.44 | 154
50704 | 0.44 | 130
50705 | 0.5 | 260
0 | 0 | 0

## Messprotokoll
Messprotokoll
2023-11-28 | 19:40 | Start | Anmerkung: Der Akku wurde zuvor aus dem Netz geladen und könnte daher noch eine Restwärme aufweisen
2023-11-28 | 19:40 | Außentemperatur: 1,4 °C
2023-11-28 | 22:25 | Außentemperatur: 0,2 °C
2023-11-29 | 6:00 | Außentemperatur: -1,8 °C
2023-11-29 | 7:17 | PV ein
2023-11-29 | 8:05 | Außentemperatur: -1,4 °C